Roztoky

Oprava vnitřního líce akumulačních komor

vodojemu Žalov

Podklady  pro zadání a provedení Opravy

Příloha č. 2

Podklady pro zařízení staveniště

Autor:		Ing. P. Bína		                                                 ________________________

Datum:		05.12.2008

Příloha obsahuje - 2 strany formátu A4 (včetně tohoto listu)

- výkresy: Situace				v.č. 1

Situace zařízení staveniště      	v.č. 2

1. Objednatel splní svou povinnost zajistit stavební připravenost pro provedení díla :

1.1 Předáním staveniště zhotoviteli:

1.1.1  Předáním klíčů od vjezdové brány a vodojemu. Vnitřní prostory vodojemu jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením. Toto je ovládáno dálkově z centrály objednatele. V rámci předání staveniště zhotoviteli bude určena pracovní doba a telefonní číslo dispečinku objednatele. Bude povinností zhotovitele každý pracovní den oznámit na toto číslo žádost o otevření a vstup do vodojemu a po ukončení prací oznámit uzamčení vodojemu a areálu.

1.1.2 Zpřístupněním nápojného místa pro zhotovitele tak, aby tento mohl provést stav. přípojku pro odběr vody v armaturní komoře. Objednatel poskytne zhotoviteli vývod na hadici „C“.

2. Zhotovitel si provede osazení vlastního staveništního rozvaděče s jištěním 20A a proudovým chráničem, který bude připojen na skříň uvnitř areálu VDJ Žalov. Revizní zprávu k rozvaděči předloží zhotovitel před jeho připojením.

3. Zhotovitel bude po dobu provádění díla měřit spotřebu vody vlastním vodoměrem. Počáteční a konečný stav bude zapsán do stavebního deníku. Spotřebovaná voda bude zhotoviteli fakturována. Zhotovitel bude platit spotřebovanou el. energii.

4.  Pro vybudování zařízení staveniště bude zhotovitel respektovat zpevněné plochy v areálu.

5. Objednatel umožní zhotoviteli používat jeho sociální zařízení (WC s umyvadlem) uvnitř  vodojemu. Dohoda bude podmíněna trvalým kvalitním udržováním tohoto zařízení ze strany zhotovitele v čistotě.

6. Areál se nachází mimo zastavěné území obce. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí bezpečné provádění díla a dále zabezpečí skladování svých hmot, materiálů, nářadí a zařízení proti kriminálním živlům mimo vnitřní prostory vodojemu.

Poznámka:

Ke vstupní a armaturní komoře musí být trvale umožněn příjezd nákladního automobilu objednatele AVIA. Tento požadavek bude zohledněn při řešení ZS zhotovitele.