Roztoky

VDJ Žalov

Oprava vnitřního líce akumulačních komor

vodojemu

Podklady pro zadání a provedení opravy vnitřního líce

akumulačních komor vodojemu

Vlastník a zadavatel prací:

Město Roztoky

Nám. 5. května 2

252 63 Roztoky

Zpracoval:			STABIL, s. r. o.

Hlinky 142c

603 00 Brno

Autor: 			Ing. P. Bína

tel.: 54321 5720

602724685			                  ___________________________

Datum:         		03.07.2013	Z.č.:8185

Obsahuje:

- Textová část (14 listů formátu A4 textu (včetně této strany)) + 10 výkresů

- Kvalita prací a technické parametry jejich kontroly (Příloha č.1)

- Podklady pro zařízení staveniště (Příloha č.2)

- Výkaz výměr (Příloha č.3)

- Rozpočet (Příloha č. 4) – V paré č. 1 a 2