# Zápis z jednání komise životního prostředí

ze dne 26. 1. 2015

Přítomni: 	Pařízek, Beran, Humplová, Mikyška, Reehová, Štifter, Votava

Omluveni: 	Fejer Bošanská, Hošková,

Hosté: 		Huk, Maršíková, Reváková, Záhorská

Zahájení jednání: 18:35 hod

Konec jednání:     21:05 hod

Program:

- Kontrola plnění usnesení/úkolů z předchozího jednání komise

- Skupina ve složení Štifter, Pařízek a Zeman se sešla 23. 1. 2015 na své 1. schůzce

- Žádost společnosti Trigema, a.s. o vyjádření k PD – VTP Žalov

Komise ŽP k předloženému návrhu sděluje následující připomínky:

- Komise se připojuje ke stanovisku stavební komise ohledně výšky a hmoty navrhovaných objektů a doporučuje snížení objemu a výšky navržených budov s ohledem na zachování stávajícího charakteru lokality (výškové hladiny a hmoty okolní zástavby).

- Volná plocha mezi domy je v převážné míře řešena jako zpevněná plocha. Komise doporučuje navýšit podíl zeleně na úkor těchto zpevněných ploch a požaduje oddělení objektu MŠ Přemyslovská zelení od objektu VTP Žalov. Komise doporučuje minimalizovat oplocení objektu na nezbytně nutné a zachovat průchodnost celým areálem.

- Komise žádá věnovat zvýšenou pozornost dopravní situaci v oblasti, omezit počet navrhovaných vjezdů a řešit je v souladu s vjezdy na protější sídliště Na Panenské II.

- Komise se připojuje ke stanovisku stavební komise a doporučuje RM požadovat po investorovi stavby finanční spoluúčast na úpravě a dostavbě stávající dopravní a technické infrastruktury, případně financování infrastruktury nové, zejména vyřešit odvod dešťových vod do Vltavy, s požadavkem na maximální retenci dešťových vod na pozemku investora. Komise požaduje komplexní revitalizaci vodoteče v ul. U Zastávky. Dále je nutné zajistit dostatečnou kapacitu a tlak vodovodního řadu v lokalitě pro bezproblémové zásobování pitnou vodou jak navrhovaného areálu, tak přilehlých lokalit.

- Protipovodňová opatření

Ve městě jsou dvě problémové oblasti – Žalovský potok a Únětický potok společně s tokem Vltavy

- Žalovský potok:

Komise bere na vědomí, že v současné době probíhají jednání s ČD a Povodím Vltavy. Komise doporučuje RM, aby zahájila kroky (bez ohledu na přípravu nového generelu odvodnění) na opravu spodní části potoka a zasadila se o uvolnění potřebných finančních prostředků.

- Únětický potok

Pan Mikyška seznámil komisi se studií „Protipovodňová ochrana území v dolních Roztokách“.

Pro návrh PPO dolních Roztok jsou omezující zejména následující podmínky:

        - zabránit rozlivu Vltavy do oblasti západně od železniční trati (respektive ochránit budovy v této oblasti před zaplavením)

        - zajistit odtok Únětického potoka do Vltavy

        - zabránit zatápění oblasti západně od železniční trati (Tiché údolí) tzv. „vnějšími vodami“ (zejména vodami z kanalizačních sběračů apod.)

Komise doporučuje jako nejefektivnější variantu PPO vybudování nového suchého poldru na Únětickém potoce (regulace průchodu povodňové vlny na Únětickém potoce) spolu s čerpací variantou (s potřebou přečerpávání vody přitékající Únětickým potokem).

Komise doporučuje zaurgovat u Povodí Vltava údržbu potoka – vyčištění koryta, odstranění popadaných stromů a dalších překážek.

Komise doporučuje zabudovat protipovodňovou ochranu do regulačního plánu Tichého údolí.

Komise doporučuje vyčištění příkopu proti vile Amálka směrem k lokalitě Třešňovka.

- Odpadové hospodářství města v roce 2015

Komise byla seznámena s průběhem 1. schůzky skupiny jednající o odpadovém hospodářství.

- Různé

- Komplexní pozemkové úpravy

Pan Huk komisi informoval o schůzce s  pracovníkem Pozemkového úřadu v Kladně, který provádí mimo jiné i komplexní pozemkové úpravy v okrese Praha-západ. Město Roztoky má šanci na zahájení komplexních pozemkových úprav alespoň v jednom jeho katastru v horizontu cca 2 – 3 let. K žádosti města je nutné doložit i souhlasy vlastníků zemědělské půdy v takovém počtu, aby celková výměra zemědělských pozemků uvedených v souhlasech činila alespoň 50 % celkové výměry zemědělské půdy v příslušném katastru. Komplexní pozemkové úpravy zahrnují proces prostorového a funkčního uspořádání zemědělských pozemků v příslušném katastrálním území.

- Příští jednání komise

Termín: pondělí 9. 3. 2015 v 18:30 hod

Program:

- Kontrola plnění usnesení/úkolů z předchozího jednání komise

- Protipovodňová opatření – pokračování

- Rekonstrukce ul. Jana Palacha

- Dotační tituly

- Různé

Zapsal:	Ladislav Zeman