Aktualizace harmonogramu odstavování anaerobní části průmyslové ČOV VUAB

Vážení občané města Roztoky,

v souladu s informací ze dne 6.4.2009 Vám předkládáme aktualizovaný harmonogram odstavování anaerobní části průmyslové ČOV VUAB Pharma a.s. (dále PČOV) pro 17. týden.

Usazovací nádrž - objem 700 m3

Bude provedeno vyčištění nádrže.

Anaerobní reaktor - objem 900 m3

Nádrž bude odplyněna a odvzdušněna. Následně bude probíhat odčerpávání kalu, který bude zahuštěn na odstředivce a odvezen. Kalová voda z reaktoru bude vypuštěna do systému průmyslové ČOV a vyčištěna .

Všechny práce probíhají podle schválených technologických postupů a za zvýšených bezpečnostních opatření.

O postupu prací i případných změnách Vás budeme opět informovat na internetových stránkách i na úřední desce města Roztoky.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Provozovatel PČOV