- Informace o změnách na průmyslové ČOV VUAB-aktualizace

Dne 23.3.2009 jsme Vás informovali o změně provozu průmyslové čistírny odpadních vod VUAB Pharma a.s. (dále PČOV), která v posledních dnech výrazně ovlivňuje ovzduší v Roztokách a je předmětem stížností ze strany občanů města Roztoky.

Za vzniklou pachovou zátěž spojenou s realizaci těchto změn se všem obyvatelům města Roztoky omlouváme.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a VUAB Pharma a.s. k této problematice sdělují, že podnikly nezbytné kroky k zásadnímu zlepšení provozu PČOV.

Počínaje dnem 23. 3. 2009 došlo k rozdělení dosud jednotně zpracovávaných průmyslových odpadních  vod na:

vody s nízkou koncentrací, které jsou předčištěny na PČOV a dočištěny na městské čistírně odpadních vod Roztoky (dále MČOV).

koncentrované odpadní vody, které jsou odváženy ke zpracování mimo Roztoky

acetonové promývky, které jsou odváženy k externímu zpracování rovněž mimo Roztoky.

Příčinou uvedeného postupu je odstranění pachové zátěže natrvalo a to trvalým zrušením anaerobní části.

V současnosti probíhá odstavování největší homogenizační nádrže, která bude zcela vyčerpána a následně vyčištěna. Obdobně bude postupováno i u dalších nádrží. Odplynění, odvětrání a vypuštění nádrží představují nejnáročnější operace, které z hlediska pachové zátěže obtěžují okolí. Jsou to však nezbytné úkony, bez nichž by nemohla být zajištěna bezpečnost práce na PČOV.

Ke zmírnění obtěžování obyvatel zápachem bude odvětrávání zařízení probíhat pokud možno při příznivých povětrnostních podmínkách. Proces bude veden tak, aby pachová zátěž byla pro okolí co nejnižší.

Vzhledem k tomu, že změna provozu PČOV si vyžaduje maximální bezpečnostní opatření, není možné očekávat ukončení prací dříve než v polovině května t.r. O dalším průběhu a postupu prací, případně o změnách harmonogramu bude provozovatel PČOV informovat občany Roztok na internetových stránkách a na úřední desce města Roztoky.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Provozovatel PČOV