- Koncesní smlouva – Příloha 9

- Prognóza objemů spotřeby pitné vody a odváděných odpadních vod

| Vstupy - pitná voda - Roztoky |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - objem vody vyrobené | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - objem vody převzaté | tis. m3/rok | 556,5 | 570,5 | 588,0 | 605,5 | 623,0 | 640,5 | 658,0 | 675,5 | 689,5 | 700,0 |
| - objem vody předané | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda k realizaci | tis. m3/rok | 557 | 571 | 588 | 606 | 623 | 641 | 658 | 676 | 690 | 700 |
| Objem vody dodané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - domácnosti | tis. m3/rok | 363,0 | 375,0 | 390,0 | 405,0 | 420,0 | 434,0 | 449,0 | 464,0 | 476,0 | 485,0 |
| - ostatní | tis. m3/rok | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Objem vody dodané - celkem | tis. m3/rok | 473,0 | 485,0 | 500,0 | 515,0 | 530,0 | 544,0 | 559,0 | 574,0 | 586,0 | 595,0 |
| Vstupy - odpadní voda - Roztoky |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Výroba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voda vyčištěná (vlastní ČOV) | tis. m3/rok | 560,0 | 577,5 | 595,0 | 612,5 | 630,0 | 647,5 | 665,0 | 682,5 | 691,3 | 700,0 |
| Voda vyčištěná (jiná ČOV) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyčištěná - celkem | tis. m3/rok | 560,0 | 577,5 | 595,0 | 612,5 | 630,0 | 647,5 | 665,0 | 682,5 | 691,3 | 700,0 |
| Objem vody odvedené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - domácnosti | tis. m3/rok | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 350,0 | 360,0 | 370,0 | 380,0 | 390,0 | 395,0 | 400,0 |
| - ostatní (včetně dešťové) | tis. m3/rok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voda odp. odváděná fakturovatelná | tis. m3/rok | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 350,0 | 360,0 | 370,0 | 380,0 | 390,0 | 395,0 | 400,0 |

| Vstupy - pitná voda - předaná |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - objem vody vyrobené | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - objem vody převzaté | tis. m3/rok | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 |
| - objem vody předané | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda k realizaci | tis. m3/rok | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Objem vody dodané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - domácnosti | tis. m3/rok | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| - ostatní | tis. m3/rok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Objem vody dodané - celkem | tis. m3/rok | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Vstupy - odpadní voda - předaná |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Výroba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voda vyčištěná (vlastní ČOV) | tis. m3/rok | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
| Voda vyčištěná (jiná ČOV) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyčištěná - celkem | tis. m3/rok | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
| Objem vody odvedené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - domácnosti | tis. m3/rok | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| - ostatní (včetně dešťové) | tis. m3/rok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voda odp. odváděná fakturovatelná | tis. m3/rok | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |