- Koncesní smlouva – Příloha 7

- Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku

# Úvod

Hodnocené období (od-do):

Provozovatel:

Adresa:

Datum vydání:

## Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

## Stručný popis provozovaného majetku

## Majetková evidence

## Seznam platných provozních řádů

## Seznam platných kanalizačních řádů

## Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody

## Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod

## Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod

## Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod

# Služba dodávky pitné vody

## Zdroje vody

### Popis zdroje pitné vody, kategorie zdroje pitné vody

### Kvalita vody ve zdroji pitné vody

### Počet domovních studní

## Úpravny vody

### Popis linky úpravny vody (kategorie úpravny vody dle platné legislativy, návrhové parametry, provozní hodnoty - průtoky)

### Kategorie jakosti zdroje surové vody dle platné legislativy, ukazatele kvality surové vody

### Množství odebrané surové vody - m3

### Množství vyrobené upravené vody - m3

### Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/dané období

### Způsob nakládání s kaly

### Spotřeba chemikálií na 1m3 upravené vody – kg/1m3

### Podíl technologických vod na 1m3 upravené vody - m3/1m3

### Energetické nároky na 1m3 upravené vody – kW/1m3

## Vodovodní síť

### Stručný popis stávajícího stavu sítě

#### Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km

#### Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů

#### Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %

#### Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky

#### Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky

#### Počet vodojemů - ks, názvy, kapacita

#### Počet a čerpacích stanic – ks, názvy

#### Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech

#### Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku)

#### Celkový počet hydrantů

#### Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)

## Objekty na síti

### Vodojemy

#### Typ a účel vodojemu

#### Rozměry akumulačních nádrží, objem – m, m3

#### Průměrná doba zdržení vody – hod.

#### Technický stav vodojemu

#### Poruchy – popis, počet

### Čerpací stanice

#### Osazení a typ čerpadel

#### Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s

#### Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly

### Armatury

#### Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů

#### Poruchy – počet, popis

## Odběratelé, měření, ztráty vody

### Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území

### Počet napojených obyvatel

### Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů

### Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace

### Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru

### Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele

### Počet uzavřených přípojek (trvale, dočasně)

### Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

### Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému

### Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně)

### Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně)

### Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m3

### Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

### Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

### Objem vody nefakturované (VNF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

### Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - %

### Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km

### Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv./km)

## Provozní činnosti

### Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování

### Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)

### Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání)

### Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody

### Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo

### Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody

## Ekonomické údaje

### Výše ceny pro vodné - Kč/m3

### Vybrané vodné celkem - tis. Kč

### Cena vody převzaté - Kč/m3

### Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč

### Dohadná položka fakturace – Kč

### Pohledávky u odběratelů – Kč

# Služba odvádění a čištění odpadních vod

## Čistírny odpadních vod

### Výpis povolení k vypouštění odpadních vod – číslo, datum platnosti: vydáno - platné do, parametry povolení

### Popis technologické čistící linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky

### Množství vyčištěných odpadních vod - m3/dané období

### Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok

### Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok

### Způsob nakládání s kaly

### Množství vyprodukovaného bioplynu - m3, jeho využití

### Poruchy – popis a počet poruch

### Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení

## Stoková síť

### Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže)

### Počet napojených obyvatel

### Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km

### Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - %

### Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %

### Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let)

### Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky

### Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky

### Celkový počet stálých průtokoměrů v síti

### Počet stálých zařízení na měření kvality

### Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)

## Objekty na stokové síti

### Čerpací stanice

#### Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW)

#### Počet poruch a popis

### Odlehčovací komory

#### Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů

#### Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3

#### Poruchy – počet, popis

#### Počet přepadů

### Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory

#### Popis funkce, umístění

#### Poruchy – počet, popis

### Dešťové a retenční nádrže

#### Objem, rozměry, popis funkce

#### Poruchy – počet, popis

## Odběratelé, měření, balastní vody

### Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území

### Počet napojených obyvatel

### Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod.

### Zdroje balastních vod

## Provozní činnosti

### Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz

### Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)

### Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod)

## Ekonomické údaje

### Výše ceny pro stočné - Kč/m3

### Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka)

### Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč

### Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč

### Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč

### Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč

### Spotřeba energie na vyčištění 1 m3 odpadní vody – Kč/m3

# Služby údržby a oprav

## Údržba

### Úpravny vody

#### Popis údržby provedené na úpravnách vody – primární stupeň, sekundární stupeň, chemické hospodářství, zdravotní zabezpečení, kalové hospodářství

#### Popis údržby prováděné na stavebních objektech úpraven vod

### Vodovodní síť

#### Popis údržby provedené na vodovodní síti

###### Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období

###### Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období

###### Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období

###### Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě

### Stoková síť

#### Popis údržby provedené na stokové síti

###### Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období

###### Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období

###### Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě

### Čistírny odpadních vod

#### Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky

###### Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV

## Opravy

### Jmenovitý seznam všech oprav (nad 50tis. Kč) provedených na úpravnách vody, celkem - výše nákladů, doba trvání

### Průměrná délka opravy na vodovodní síti – hod.

### Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

### Jmenovitý seznam všech oprav na vodojemech (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

### Průměrná délka opravy na stokové síti – hod.

### Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období

### Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

### Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

# Služby servisu odběratelům

## Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností

## Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti

## Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV

## Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.)

## Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody)

## Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací

## Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci

# Služba nakládání s běžnými odpady

## Technicko-provozní údaje

### Popis nakládání s odpady a jejich likvidace

### Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů)

### Množství zachycených shrabků – t

### Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t

### Množství odseparovaných tuků a olejů v m3

## Ekonomické údaje

### Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů

# Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě

## Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zněškodňování odpadních vod na individuálním základě

## Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí

## Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci)

## Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě

## Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících

## Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě

## Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě

### Množství odpadních vod na individuálním základě – m3

### Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady

### Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě

## Vztahy k odběratelům

### Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období

### Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě

### Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě

# Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů

## Pitná voda

### Kvalita základních služeb (zásobování)

#### Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1)

###### Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)

###### Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)

###### Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v následujícím hodnoceném období (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iPVz1 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele PVz1 (počet)

###### Referenční hodnota pro hodnocené období

###### Referenční hodnota pr následující hodnocené období

#### Havarijní přerušení dodávek pitné vody (iPVz2, PVz2)

###### Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet)

###### Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny)

###### Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku (počet)

###### Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 hodin do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)

###### Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo od 56 hodin do 79 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)

###### Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo 80 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iPVz2 (hodiny/havárii)

###### Hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

#### Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)

###### Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během jednoho roku (m3)

###### Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km)

###### Hodnota informativního ukazatele iPVz3 (tis.m3/km/rok)

###### Hodnota smluvního ukazatele PVz3 (tis.m3/km/rok)

###### Referenční hodnota pro hodnocené období

###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období

#### Havarijní přerušení dodávek pitné vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6)

###### Počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií (hodiny)

###### Celkový počet přerušení dodávky vody vybraným odběratelům z důvodu havárie, k referenčnímu datu (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iPVz6 (hodiny/přerušení)

###### Hodnota smluvního ukazatele PVz6 (hodiny)

###### Referenční hodnota pro hodnocené období

###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období

### Kvalita základní preventivní údržby

#### Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4)

###### Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během jednoho roku (m3)

###### Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu (m3)

###### Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), v následujícím roce (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iPVz4 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele PVz4 (počet)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

#### Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)

###### Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během jednoho roku (km)

###### Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km)

###### Hodnota informativního ukazatele iPVz5 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele PVz5 (km)

###### Referenční hodnota pro hodnocené období

###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období

## Odpadní voda

### Kvalita základních služeb (odvádění)

#### Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)

###### Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během následujícího hodnoceného období (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iOVz1 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

#### Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)

###### Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpodních vod) (počet)

###### Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)

###### Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)

###### Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56, a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení)

###### Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

#### Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)

###### Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku (hodiny)

###### Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)

###### Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy (hodiny)

###### Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo)

###### Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

### Kvalita základní preventivní údržby

#### Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)

###### Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během jednoho roku (km)

###### Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km)

###### Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km)

###### Referenční hodnota pro hodnocené období

###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období

#### Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)

###### Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během jednoho roku (km)

###### Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km)

###### Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km)

###### Referenční hodnota pro hodnocené období

###### Referenční hodnota pro následující hodnocené období

## Pitná + odpadní voda

### Kvalita základní preventivní údržby

#### Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)

###### Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

### Kvalita služeb odběratelům

#### Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)

###### Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu (počet)

###### Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dny)

###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost)

###### Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

#### Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)

###### Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu (počet)

###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

#### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)

###### Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu (počet)

###### Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (dny)

###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

#### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)

###### Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během jednoho roku (počet)

###### Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, k referenčnímu datu (počet)

###### Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (dny)

###### Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%)

###### Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny)

###### Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

# Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí

## Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele

### Jakost dodávané pitné vody (PVz1)

### Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (PVz2)

### Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vod nefakturované) (PVz3)

### Havarijní přerušení dodávek vody – vybraní odběratelé (PVz6)

### Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (PVz4)

### Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (PVz5)

### Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1)

### Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2)

### Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3)

### Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4)

### Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5)

### Preventiní údržba významných zařízení (POVz1)

### Vyřizování stížností odběratelů (POVz2)

### Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3)

### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4)

### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (POVz5)

## Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový počet k nim příslušných bodů

### Stav pokutových bodů za hodnocené období (součet položek 9.1.1 až 9.1.16)

### Stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období

### Stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období

### Stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 9.2.1 až 9.2.3)

## Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky)

# Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka

### Počet a stručný popis zásahů do vodovodu nebo kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka

### Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka

### Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře

### Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli

### Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje provozovatel provozování vodovodu a/nebo kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách provozovatele

### Kopie zveřejnění úplné informace o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto porovnání bylo zveřejněno v termínu do 30. 6. a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR

# Systém řízení jakosti

## Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti

## Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti

# Základní specifikace roční zprávy o provozování

## Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 11 výše a předávat je Vlastníkovi ve formě roční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. Na písemné vyžádání Vlastníka je Provozovatel povinen ve lhůtě od vyžádání uvedené ve Smlouvě předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle této Přílohy za uplynulé období od začátku kalendářního roku.

## Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.

## Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.

## Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do*.csv souboru (ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.

- Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace.